| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 规格参数 | 推荐品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| 水质在线监测系统 | 1台 | 手触屏,5寸彩色宽屏显示,控制检测PH值、余氯、OPR、温度,智能云端操作功能,支持输出的数据传输到甲方指定显示器、手机客户端,手机客户端可通过微信操控水质监控仪。 | 西科 懿华 欧池帝 |  |  |
| 消毒计量泵 | 3台 | 型号：0～54L/h 输送介质：消毒药剂 功率≥40W 药管口径≥20mm。 | 西科 懿华 欧池帝 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%； 2、质保期至少为2年； 3、报价包含运输、安装、施工、调试、质保、辅材、培训等费用； 4、安装调试完成后需对现场负责人进行使用及维护培训，培训合格后方可办理验收； 5、如需现场查勘，请联系张工18556538568。 报价单位（盖章）： 联系方式： |  |  |  |  |  |