## Sheet1
报价单
A、配电房检测（一年一次检测）
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 检测工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 10KV电气设备 预防性实验 | 10KV电气设备预防性实验 | 1、绝缘电阻检测 2、开关特性检测 3、保护装置检测 | 85 | 台
|  | 变压器 | 1、直流电阻检测 2、空载测试 3、绝缘电阻检测 4、耐压测试 5、噪声测试 | 23 | 台
|  | 高压电力电缆 | 1、绝缘点则检测 2、泄露电流检测 | 39 | 根
|  | 低压柜 | 1、电气性能检测 2、功能检测等 | 133 | 台
|  | 防护用具及配电房接地设施 | 接地电阻测试、绝缘电阻测试 | / | 项
合计（元）
B、配电房维保
序号 | 项目名称 | 维保内容 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 配电房内设备维保 | 设备灰尘清理、金属连接螺栓紧固、电缆外观检查、二次回路检查、充电模块清洁 |  | 241 | 台 |  |  | 一年二次维保（高压柜85台、变压器23台、低压柜133台）
2 | 设备巡检 | 每月两次巡检、出具巡检报告，协助我方倒闸操作、故障处理（巡检内容详见附件） |  | 12 | 次 |  |  | 月度巡检
3 | 故障问题排查分析 | 24小时电话服务、突发情况1小时到达现场进行故障排查分析判断（针对故障问题处理额外付费） |  | 1 | 项
4 | 配电房改造配合服务 | 临时故障的处理，包括物探、断路器检测、保护系统调整等等 |  | 1 | 项
5 | 活动保障 | 制定活动保障方案，活动期间现场需有人值守（至少1人） |  | 1 | 项
合计（元）
总计（A+B）（元）
提示： 1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%； 2、报价包含运输、安装、施工、辅材、质保等费用； 3、如需现场查勘，请联系张工18252580121。 报价单位（盖章）： 联系方式：